30

июня

2023 год

№ 10

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от  30 июня  2023    г.      							       		  № 123

с. Селявное

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 25.07.2017 № 89 «Об утверждении   программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»  на 2017 – 2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом Селявинского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Селявинского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области,

РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 25.07.2017 № 89 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2017 – 2029 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение к Решению «Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2017 – 2029 годы», изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Селявинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета  народных депутатов

Селявинского сельского поселения                                         			 Т.В. Болдина

Глава  Селявинского сельского поселения             				 	А.Н. Семченко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета народных депутатов

Селявинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 30.06.2023  № 123

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета народных депутатов

Селявинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 25.07.2017  № 89

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2017-2029 годы

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………………………………………..1

Паспорт программы………………………………………………………………………………………………....5

- Общие сведения……………………………………………………………………………………………………..9

  - Краткая характеристика…………………………………………………………………………………...9

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры………………………..11

  - Система электроснабжения……………………………………………………………………………...12

  - Система газоснабжения………………………………………………………………………………….13

  - Система теплоснабжения………………………………………………………………………………..16

  - Система водоснабжения…………………………………………………………………………………17

  - Система водоотведения…………………………………………….........................................................18

  - Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов….…………………………………………………….19

- План развития Селявинского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период 2017 – 2029 годы…………………………………………………20

3.1. Жилищное строительство…………………………………………………………………………………21

3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные  ресурсы……………………………………………………..23

- Перечень мероприятий и целевых  показателей коммунальной инфраструктуры……………………………25

  - Основные мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры……………………25

    - Система электроснабжения…………………………………………………………………………25

    - Система теплоснабжения…………………………………………………………………………...26

    - Система водоснабжения…………………………………………………………………………….26

    - Сбор и вывоз ТКО…………………………………………………………………………………...26

    - Система газоснабжения……………………………………………..................................................27

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………………………………27

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой...31

- Обосновывающие материалы……………………………………………………………………………………..35

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные  ресурсы………………………………….35

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной  инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Селявинского сельского поселения………...35

  - Характеристика состояния  и проблем коммунальной инфраструктуры…………………………….37

    - Система водоснабжения…………………………………………………………………………….37

    - Система водоотведения……………………………………………..................................................37

    - Система электроснабжения…………………………………………………………………………38

    - Система газоснабжения……………………………………………..................................................38

    - Система теплоснабжения…………………………………………………………………………...39

    - Сбор и захоронение ТКО……………………………………………………………………………39

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………...39

  - Обоснование целевых показателей развития соответствующей коммунальной инфраструктуры…40

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктур………...41

  - Предложения по организации реализации инвестиционных проектов………………………………42

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры……………………………………...43

  - Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям

доступности………………………………………………………………………………………………43

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату коммунальных услуг………………………………………………………………………………...46

# ВВЕДЕНИЕ

Программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также Федерального закона от 22.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей. Коммунальные системы – капиталоёмкие и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2029 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – Селявинское сельское поселение) на период 2017–2029 г.г.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения;

- повышение надежности коммунальных систем Селявинского сельского поселения и качества коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры  Селявинского сельского поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения;

- обеспечение   сбалансированности   интересов   субъектов   коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры поселения  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Селявинского сельского поселения.

Перспективные показатели развития Селявинского сельского поселения являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- Генерального плана Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

- Правил землепользования и застройки Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро-и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 №359/ГС.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2017 – 2019 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 – 2020 годы»; - Устав Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области; - Генеральный план Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители Программы | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «МРСК-Центра» - «Воронежэнерго», ГУП ВО «Облкоммунсервис», ПКВ «Донской родник» |
| Цели Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей; - увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей; - увеличение свободных мощностей для перспективы развития Селявинского сельского поселения; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении; - достижение сбалансированности коммунальных систем; - увеличение доступности ресурса для потребителей. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - разработка мероприятия по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - повышение надежности коммунальных систем Селявинского сельского поселения и качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям; - совершенствование механизмов развития энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели | Электроснабжение: - аварийность системы электроснабжения, ед/км; - продолжительность поставки услуг (час/день); - степень охвата потребителей приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, %. Водоснабжение: - аварийность системы водоснабжения, ед/км; - продолжительность поставки услуг (час/день); - степень охвата потребителей приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, %. Газоснабжение: - аварийность системы газоснабжения, ед/км; - продолжительность поставки услуг (час/день); - степень охвата потребителей приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, %. Теплоснабжение: - аварийность системы газоснабжения, ед/км; - продолжительность поставки услуг (час/день); - степень охвата потребителей приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, %. Сбор и захоронение ТКО: - доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения сельского поселения, %. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 - 2029 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы составляет 14981,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: из бюджета Воронежской области – 749,6 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 100,0 тыс. руб., 2022 год – 88,2 тыс. руб., 2023 год – 80,2 тыс. руб., 2024 год – 80,2 тыс. руб., 2025 год – 80,2 тыс. руб., 2026 год – 80,2 тыс. руб., 2027 год – 80,2 тыс. руб., 2028 год – 80,2 тыс. руб., 2029 год – 80,2 тыс. руб., из бюджета Лискинского муниципального района Воронежской области – 97,7 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 97,7 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб., 2027 год – 0,0 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб. из бюджета Селявинского сельского поселения – 9816,3 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 825,5 тыс. руб., 2018 год – 680,4 тыс. руб., 2019 год – 615,7 тыс. руб., 2020 год – 564,4 тыс. руб., 2021 год – 512,6 тыс. руб., 2022 год – 478,2 тыс. руб., 2023 год – 941,7 тыс. руб., 2024 год – 854,8 тыс. руб., 2025 год – 868,6 тыс. руб., 2026 год – 868,6 тыс. руб., 2027 год – 868,6 тыс. руб., 2028 год – 868,6 тыс. руб., 2029 год – 868,6 тыс. руб., из внебюджетных фондов– 4317,5 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 4317,5 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб., 2027 год – 0,0 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния сельского поселения |

- 1.  Общие сведения

  - Краткая характеристика муниципального образования.

Селявинское сельское поселение  расположено в юго-западной части Лискинского муниципального района Воронежской области.

Селявинское сельское поселение граничит: на севере  - с Копанищенским сельским поселениям, на востоке - с Высокинским  и Залуженским сельскими поселениями,  на юге — с Ковалевским сельским поселениям, на западе  — с Острогожским муниципальным районом.

На территории Селявинского сельского поселения располагаются:

- хутор Вязники,

- хутор Дивногорье,

- село Селявное,

- поселок  Дивногорский Монастырь.

Численность населения Селявинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 составляет 964 человек.

Возрастная структура населения поселения представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Числен-ность постоян-ного населе-ния, чел. | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного возраста, чел. |  |  | трудоспособного возраста, чел. |  |  | старше трудоспо-собного возраста, чел. |
|  |  | всего | из них: |  | всего | из них: |  |  |
|  |  |  | дош-коль-ного возраста (от 0 до 6 лет) | школь-ного возраста (от 7 до 15 лет) |  | 16 -28 лет | 29-55 (60) лет |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| х. Вязники | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 |
| х. Дивногорье | 212 | 34 | 16 | 18 | 109 | 21 | 88 | 69 |
| с. Селявное | 713 | 121 | 39 | 82 | 384 | 91 | 293 | 208 |
| п. Дивногорский Монастырь | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Итого | 964 | 155 | 55 | 100 | 506 | 114 | 392 | 303 |

Изменение численности населения по годам в  Селявинском сельском поселении представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | на 01.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Численность населения, чел. | 1122 | 1113 | 1102 | 1068 | 1062 | 1057 | 1042 | 1026 | 999 | 964 |

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения.

За период с 2013 г. по 2022 г. численность населения Селявинского сельского поселения  уменьшилась на 158 чел. или на 14,1%.

Анализ естественного и механического движения населения за 2013-2022 г.г. свидетельствует о том, что в Селявинском сельском поселении сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения, снижение численности населения происходит за счет естественной убыли, незначительный миграционный прирост не перекрывает естественную убыль населения.

Административным центром Селявинского сельского поселения  является  село Селявное, которое  расположено в северной части сельского поселения. В селе насчитывается 382 дома с количеством постоянно проживающих 713 человек.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Планировочная структура села Селявное определилась рельефом местности и  направлением   улиц  в сочетании с окружающим природным ландшафтом. В центре села Селявное находится Церковь Николая Чудотворца.

На территории Селявинского сельского поселения находится большое количество объектов историко-культурного наследия.

В восточной окраине – АО «Эльдако» и ООО «Крупенниковский меловой карьер» специализирующиеся на добыче и переработке мела.

В селе Селявное имеются общеобразовательная школа,  библиотека, сельский дом культуры, ФАП, АТС, почта, филиал Сбербанка.

Хутор Дивногорье  располагается  в юго-западной  части Селявинского сельского поселения, в 15 км от центра сельского поселения. В хуторе насчитывается 197 домов с количеством  постоянно проживающих 212  человек. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

В хуторе Дивногорье имеются -  Дивногорский сельский клуб, музей-заповедник «Дивногорье», ФАП, почта.

На территории Селявинского сельского поселения располагается поселок  Дивногорский Монастырь, находящийся на севере в 4 км от центра. В поселке проживает 12 человек.

Хутор Вязники  располагается в северо-восточной части Селявинского  сельского поселения, в 6 км от центра сельского поселения. В хуторе насчитывается  41 дом  с количеством постоянно проживающих  27  человек. Застройка  представлена индивидуальными жилыми домами и расположена вдоль 1 главной улицы (грунтовой).

По северо-западной границе проходит железная дорога.

По всей территории поселения проходят линии электропередач.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенного пункта Селявинского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

В число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих услуги ЖКХ на территории Селявинского сельского поселения  входят (перечислить):

- ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»;

- ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- ПАО «МРСК-Центра» - «Воронежэнерго»;

- ГУП ВО «Облкоммунсервис»;

- ПКВ «Донской родник».

В таблице 2 представлены основные показатели производства энергоресурсов сводной системы коммунальной инфраструктуры.

Таблица  2

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электроснабжение |  |  |
|  | Отпуск электроэнергии населению за год | млн.кВт.ч | 0,597 |
|  | Протяженность сетей | км | 189 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |
|  | Мощность водозаборных сооружений | тыс. куб.м/сут. | 0,280 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | башня Рожновского | шт. | 4 |
|  | Одиночное протяжение водопроводов | км | 16,327 |
|  | Отпуск воды за год населению и на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м | 0,0325 |
| 3. | Газоснабжение |  |  |
|  | Отпуск газа населению | млн.куб. м\год | 3,13 |
|  | Протяженность сетей уличных | км | 36,3 |

Ниже приведена краткая техническая характеристика систем коммунальной инфраструктуры.

  - Система электроснабжения.

Селявинское сельское поселение состоит из четырех  населенных пунктов – с. Селявное, х.Дивногорье, х.Вязники и п. тубсанатория «Дивногорье».

Сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 9 КТП общей мощностью 2496 кВт. Сеть электроснабжения выполнена воздушными линиями электропередачи ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ. Общая протяженность сетей составляет — 189 км. Питание Селявинского сельского поселения осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ «Залужное», расположенное в Залуженском сельском поселении, ВЛ-10кВ № 3, 2.  ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Лискинского РЭС.

Электроснабжение поселения  осуществляет ПАО «ТНС энерго Воронеж». Перечень основных средств, используемых для передачи электроэнергии, приведен в таблице  3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные подстанции 6,10/0,4 кВ | шт. | 9 |
| 2 | Воздушные линии электропередачи | км | 189 |
| 3 | Светильники | шт. | 71 |

Зоны действия источников ресурса.

Зоны действия источников ресурса определены:  с. Селявное, х. Дивногорье, х. Вязники, п. Дивногорский Монастырь. Все населенные пункты электрофицированы 100 %.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурса и по поселению в целом.

Резервы и дефициты по зонам действия источника электрической энергии и по поселению в целом не определены.

Размер оплаты за электроэнергию установлен приказом Департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области от 18.11.2022 № 69/221 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Воронежской области на 2023 год».

Тарифы на электрическую энергию для населения на 2023 год представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежской области |  |  | 2023 год |
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения |  |
|  |  |  | Цена (тариф) с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
|  |  | руб./кВт ч |  |
| 1. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,40 |

### Система газоснабжения.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ – Центр.

Газоснабжение потребителей Селявинского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1.2 Мпа существующей АГРС с. Копанище.

На данный момент  все населенные пункты Селявинского сельского поселения полностью газифицированы.

С 2008 года в Селявинском сельском поселении построены 38 км внутрипоселковых газовых сетей, 3 шкафных газорегуляторных пункта. Газифицированы 473 дома. Так же газифицированы котельная школы, административного здания, Селявинского сельского Дома культуры.

В настоящее время к селу Селявное построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2  Мпа из стальных труб диаметром                  273 мм , головной газорегуляторный пункт в центре села.

В настоящее время к хутору Вязники построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 Мпа из стальных труб диаметром 144 мм, шкафной газорегуляторный пункт в центре села.

К поселку Дивногорского Свято-Успенского мужского монастыря построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 Мпа из стальных труб диаметром 108 мм, шкафной газорегуляторный пункт.

В настоящее время к хутору Дивногорье построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2Мпа из стальных труб диаметром 159 мм, головной газорегуляторный пункт в центре хутора.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО «Промгаз» г.Москва, и указаны в таблице  5.

Таблица 5

| № п/п | Населенный пункт | Население |  | Котельные |  | Общий годовой расход, млн. мз/год | Общий часовой расход, мз/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход, млн. мз | Часовой расход, мз | Годовой расход, млн. мз | Часовой расход, мз |  |  |
| 1 | с.Селявное | - | 266,24 | - | 38,4 | - | 277,28 |
| 2 | х.Вязники | - | 42,5 | - | - | - | 42,5 |
| 3 | х.Дивногорье | - | 99,46 | - | - | - | 137,89 |

Общий расход газа – 457,68 куб. м/час ( 1011,55 тыс. куб.м/год).

Транспортировку газа по газораспределительным сетям, расположенным на территории района, осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на основании договора о поставке газа (далее – договор).

Отношения, возникающие при поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, в том числе особенности заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, его существенные условия, а также порядок определения объема потребления газа и размера платежа за него регламентируются «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (далее – Правила).

В соответствии с п. 20 Правил абонент вправе требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема.

Договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан является публичным.

В соответствии с условиями договора энергоснабжения (п.3 ст.541 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ)), в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.

Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Норма, устанавливающая иной порядок определения размера платы за газ, отпускаемый населению, включена в Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ). Согласно п.1 ст.157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Тарифы на природный газ, реализуемый населению, установлены приказом Департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области от 18.11.2022 № 69/208 «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области».

Розничные цены на газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области, по направлениям использования газа приведены в таблице 6.

Таблица  6

| N п/п | Направления использования газа | Единица измерения | Розничные цены (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 м3 | 8,76 |
| 2. | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 м3 | 8,76 |
| 3. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 1 м3 | 8,57 |
| 4. | На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 1000 м3 | 6 954,11 |
| 5. | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 1000 м3 | 6 954,11 |

  - Система теплоснабжения.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Селявинском сельском поселении служат построенные в 2008 году внутрипоселковые сети газоснабжения среднего и низкого давления (36270 м), обеспечивающие газом поквартирные отопительные приборы.

Теплоснабжение  зданий школы, дома культуры и административного здания осуществляется от автономных котельных, подключенных к газопроводу высокого давления, а жилого фонда - от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Перечень котельных Селявинского сельского поселения, обеспечивающих тепловой энергией объекты социальной сферы указаны в таблице 7.

Таблица 7

| Адрес котельной | Обслуживаю- щая организация | Вид топлива: газ, уголь, электри- чество, жидкое топливо, и др. | Мощность котельной (Гкал/ час.) | Год постройки котельной | Потребители: жилые дома, детские сады, лечебные учрежд., ФАПы, учебные заведения, дома культуры, административные здания и др. объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д.3 | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,032 | 2005 | Здание администрации Селявинского сельского поселения (с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д. 3) |
| с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д.23 | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,032 | 2005 | Здание Селявинского Дома культуры (с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д. 23) |
| с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д.1А | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,539 | 2016 | Здание Дивногорской СОШ (с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д. 1А) |

  - Система водоснабжения.

Основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Селявинского сельского поселения являются артезианские воды. Водоснабжение населения на территории Селявинского сельского поселения централизованное.  Пожаротушение застройки в настоящее время осуществляется из пожарных гидрантов. Водоразборные сооружения представлены скважинами. В качестве регулирующих емкостей построены водонапорные башни. На территории поселения расположены 3  водонапорных   башен их них действующих – 3.  Общая протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 16,327 км.

Существующие водозаборные сооружения Селявинского сельского поселения указаны в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование поселений | Общее количество скважин, шт. | В том числе:. рабочие; неработающие; перебури ваемые; тампонируемые. | % износа | Марка насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селявинское сельское поселение, в т.ч. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| с. Селявное | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | ЭЦВ 6х10х140 |
| х. Дивногорье | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | ЭЦВ 6х10х80 |
| х. Вязники | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | ЭЦВ 5-6,5-80 |

Водоснабжение во всех населенных пунктах Селявинского сельского поселения централизованное, процент обеспеченности центральным водоснабжением составляет – 100 %. Горячего водоснабжения в Селявинском сельском поселении нет.

Питьевая вода соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 31.10.2001, регистрационный N 3011).  Инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с водным фактором нецентрализованного водоснабжения не зарегистрировано. Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются ПКВ «Донской родник», который является гарантирующим поставщиком.

Тарифы на питьевую воду установлены   приказом Департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области от 15.11.2022 № 66/92 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребительского кооператива по водоснабжению «Донской родник», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, на период 20123-2025 годов»

Размеры тарифов на питьевую воду приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Период | рублей за 1 куб. м | для населения, рублей за 1 куб. м |
| --- | --- | --- |
| с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 35,57 | 35,57 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 35,57 | 35,57 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 38,23 | 38,23 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 38,23 | 38,23 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 39,61 | 39,61 |

  - Система водоотведения.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах Селявинского сельского поселения отсутствует.

Отвод стоков от зданий, жилых домов, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

  - Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

С 1 января  2020 года на всей территории Воронежской области официально осуществлен переход на новую  систему обращения с твердыми  коммунальными отходами (далее – ТКО).

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются региональный оператором в соответствии с  Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641».

Региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании соглашения с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 03.11.2020 (далее - соглашение), заключенного по результатам конкурсного отбора, в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Воронежской области, утвержденной приказом департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 26.08.2016 N 356.

Региональным оператором по обращению с ТКО на территории Лискинского муниципального района является – ГУП ВО «Облкоммунсервис» (далее – региональный оператор).

Основной системой сбора и удаления твердых коммунальных отходов на территории поселения является сбор отходов на территории поселения  без использования контейнеров.

Бесконтейнерная схема предусматривает сбор твердых коммунальных отходов мусоровозным транспортом непосредственно от населения без использования каких-либо дополнительных устройств для предварительного сбора. Схема предусматривает следование мусоровоза по обслуживаемому участку с периодическими, строго регламентированными по времени остановками для заполнения кузова. При такой схеме применяются мусоровозы с задней и боковой загрузкой с уплотнением твердых коммунальных отходов в кузове, а также самосвалы, трактора использование которых не противоречит санитарным требованиям. Региональный оператор, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию крупногабаритных отходов (твердых коммунальных отходов), обеспечивает вывоз их по установленному им графику с 7 до 23 часов. Допускается сбор и удаление (вывоз) твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) с территории поселения бестарным методом (без накопления твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) на контейнерных площадках и или специальных площадках).

Организованный вывоз ТКО на территории поселения осуществляется один раз в неделю по маршруту, согласно установленному графику с помощью мусоровозов на полигон ТКО г. Лиски  Лискинского муниципального района Воронежской области (далее - г. Лиски).

Вывоз и захоронение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (предприятий и организаций), осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием, либо собственными силами.

Полигон ТКО расположен на северо-восточной окраине г. Лиски, площадь землеотвода 19,5 га. Площадь полигона 11,7 га, в том числе площадь складирования – 8,3 га.

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора, утверждены  приказом департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области от 18.11.2022 № 69/216 «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для государственного унитарного предприятия Воронежской области «Облкоммунсервис» на территории Бобровского, Каменского, Лискинского, Острогожского муниципальных районов Воронежской области (зона деятельности – Лискинский межмуниципальный кластер) на 2023 год» приведены  в таблице 10.

Таблица 10

| Период | Сбор и вывоз ТКО, руб./м3 | Размер платы за 1 чел., руб. |
| --- | --- | --- |
| С 01.12.2022 по 31.12.2023 | 548,32 | 74,94 |

На территории Селявинского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Жидкие бытовые отходы от общественных зданий и жилых домов  накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз жидких отходов производится специализированным предприятием на договорной основе по разовым заявкам ассенизационным вакуумным транспортом.

Обезвреживание ЖБО осуществляется на очистных сооружениях  канализации г. Лиски.

3. План развития Селявинского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период 2017 – 2029 годы

3.1. Жилищное строительство.

Жилая застройка Селявинского сельского поселения состоит в основном из одноэтажных домов. Жилищный фонд (табл. 7) в Селявинском сельском поселении составляет 38,7 тыс. м2  (100 %  составляет  частный жилищный сектор).

Наличие и благоустройство  жилищного фонда на территории Селявинского сельского поселения указано в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 38,7 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0,2 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 38,5 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 620 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 40,1 |
| 4 | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 0,1 |
|  | в том числе: |  |  |
| 41 | -муниципального | тыс.кв.м | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 88,9 |
| 5.2. | канализацией | % | - |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | - |
| 5.4. | газоснабжением | % | 84,8 |
|  | в том числе: | % |  |
|  | - природным газом | % | 84,8 |
|  | - сжиженным газом | % | - |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 77,4 |
| 5.6. | центральным отоплением | % | - |
| 6. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 80 |

Жилой фонд Селявинского сельского поселения на 97 % состоит из одноэтажных домов. Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля ветхого и аварийного фонда, общая площадь которого в настоящее время составляет 0,1 тыс. м2 (0,26 % от всего фонда).

В настоящее время около 1300 м2 жилья подошла к предельному уровню старения и требует неотлагательного ремонта, в противном случае он перейдет в категорию ветхого и аварийного (табл.12).

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общий жилой фонд | 38,7 | 620 |
| 2. | Состояние жилого фонда | 0,1 | - |
| 2.1. | ветхие здания | 0,1 | 3 |
| 2.2 | аварийные | - | - |
| 3. | Годы строительства: |  |  |
| 3.1. | до 1920 | - | - |
| 3.2. | 1921-1945 | 5,1 | 92 |
| 3.3. | 1946-1970 | 21,3 | 378 |
| 3.4. | 1971-1995 | 7,8 | 123 |
| 3.5. | после 1995 | 4,5 | 27 |

Обновление жилищного фонда на территории Селявинского сельского поселения происходит очень медленно. За период с 01.01.2013 по 31.12.2022 годы в Селявинском сельском поселении введено в эксплуатацию 10 жилых домов, общей площадью 1535,8 кв. м.

Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади в Селявинском сельском поселении указаны в таблице 13.

Таблица 13

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и другое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. в т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 2013 | - | - | 3 | 245,5 |
| 2014 | - | - | 1 | 169,7 |
| 2015 | - | - | 0 | 100,5 |
| 2016 | - | - | 2 | 192,7 |
| 2017 | - | - | - | 50,6 |
| 2018 | - | - | - | 23,7 |
| 2019 | - | - | - | 92,8 |
| 2020 | - | - | - | 124,9 |
| 2021 | 1 | 195,4 | - | 22,2 |
| 2022 | 2 | 188,8 | 1 | 129,0 |
| Всего за период | 3 | 384,2 | 7 | 1151,6 |

В течение последних четырех лет среднегодовой ввод жилого фонда составил 188,1 м2.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а также за счет выделения под нее новых территорий.

3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТКО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Динамика численности населения, перспективы развития строительства (в том числе дачного), дальнейшая газификация домовладений, строительство и реконструкция площадей бюджетных организаций, развитие производственного сектора муниципального образования позволяет прогнозировать незначительный рост объемов спроса на коммунальные ресурсы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

В планируемый период прогнозируется рост спроса на значительный рост накоплений твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей коммунальной инфраструктуры

4.1. Основные мероприятия по развитию системы  коммунальной инфраструктуры.

4.1.1. Система  электроснабжения.

- Покрытие электрических нагрузок потребителей предусматривается от Воронежской энергосистемы.

- Для освещения улиц Селявинского сельского поселения планируется строительство разводящих сетей освещения с применением  новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к расположенным на территории поселения трансформаторным подстанциям.

Для реализации мер, направленных на развитие системы электроснабжения  запланированы следующие мероприятия:

- реконструкция сетей  электроснабжения;

- модернизация сетей уличного освещения.

- 4.1.2. Система теплоснабжения.

Генеральным планом Селявинского сельского поселения не предусмотрено  строительство новых источников выработки тепловой энергии, теплоснабжение  предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных.

Для реализации мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижения тепловых потерь, запланированы следующие мероприятия:

- замена котлов в котельных администрации  Селявинского сельского поселения и Селявинского сельского Дома культуры;

- газификация Дивногорского сельского клуба.

- 4.1.3. Система водоснабжения.

Основными задачами по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Селявинского сельского поселения  являются:

- обеспечение населения водой питьевого качества;

- повышение надежности систем водоснабжения.

Представляется целесообразным в программе комплексного развития централизованного водоснабжения  Селявинского сельского поселения предусмотреть следующие мероприятия:

- реконструкция насосных станций с заменой оборудования.

- 4.1.4. Сбор и вывоз ТКО.

На территории Селявинского сельского поселения объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов отсутствуют. Строительство таковых не планируется.

В настоящее время организована централизованная  система сбора и вывоза мусора по утвержденному  графику.

Для улучшения качества услуг по сбору и вывозу ТКО планируется осуществить следующие мероприятия:

- организованный сбор и транспортировка ТКО  с территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок.

4.1.5. Система газоснабжения.

Информация о планируемых мероприятиях в сфере газоснабжения на территории Селявинского сельского поселения отсутствует и будет приведена в актуализации Программы, соответствующей году проведения работ.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Результаты  реализации Программы  определяются  с достижением  уровня запланированных  технических  и финансово-экономических  целевых показателей.

Перечень  целевых  показателей  с детализацией  по системам  коммунальной инфраструктуры  принят  согласно  Методическим  рекомендациям  по разработке  программ  комплексного развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципальных  образований, утвержденный Приказом Министерства  регионального развития Российской Федерации от 05.05.2011 № 204:

-  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели  спроса на коммунальные  ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели  степени охвата  потребителей  приборами учета;

- показатели надежности  поставки ресурсов;

- показатели  эффективности  производства и транспортировки ресурсов;

-  показатели  воздействия на окружающую среду.

Целевые  показатели устанавливаются  по каждому виду  коммунальных  услуг  и периодически корректируются.

Охват  потребителей  услугами  используется  для оценки качества  работы систем жизнеобеспечения.

Уровень  использования  производственных  мощностей, обеспеченность  приборами учета, характеризуют сбалансированность  систем.

Качество  оказываемых  услуг  организациями  коммунального комплекса  характеризует  соответствие качества  оказываемых услуг  установленным требованиям. Эпидемиологическим  нормам и правилам.

Надежность  обслуживания  систем  жизнеобеспечения характеризует  способность  коммунальных объектов  обеспечивать  жизнедеятельность Селявинского сельского поселения без существенного снижения  качества  среды  обитания  при любых  воздействиях  извне,  то есть оценкой  возможности  функционирования  коммунальных  систем практически  без, аварий, повреждений, других  нарушений в работе.

Надежность  работы объектов  коммунальной  инфраструктуры  характеризуется обратной величиной -  интенсивностью  отказов (количеством  аварий и повреждений  на единицу  масштаба объекта, например на 1 км  инженерных сетей); износом коммунальных  сетей, протяженностью  сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей.

Результатами  реализации мероприятий  по развитию  систем  водоснабжения  поселения являются:

-  обеспечение  бесперебойной  подачи  качественной  воды  от источника до потребителя;

- улучшение качества  коммунального обслуживания  населения  по системе  водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь  и неучтенных  расходов воды  к 2029 г.;

- обеспечение  возможности  подключения  строящихся  объектов  к системе водоснабжения  при гарантированном  объеме  заявленной  мощности.

Количественные  значения целевых  показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные  сроки.

Целевые показатели, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование |  |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень охвата потребителей приборами учета |  | % |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень охвата потребителей приборами учета |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень охвата потребителей приборами учета |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  | 70,7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 |
| СБОР И ВЫВОЗ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения сельского поселения |  |  | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Общий объем требуемых капитальных вложений составляет 14981,1 тыс. руб., из них на развитие систем:

водоснабжения – 3239,7 тыс. руб.;

теплоснабжения – 458,2 тыс. руб.;

электроснабжения – 10904,3 тыс. руб.

сбор и вывоз ТКО – 378,9 тыс. руб.

Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов приведены в таблицах 15 - 18.

Таблица 15

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосных станций с заменой оборудования | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0,0 | 71,4 | 342,2 | 170,0 | 253,4 | 302,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 71,4 | 342,2 | 170,0 | 155,7 | 302,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 16

| № № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлов в котельных | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 18,2 | 120,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 18,2 | 120,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Газификация Дивногорского сельского клуба | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  | 18,2 | 120,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Залужное | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0,0 | 4317,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0,0 | 4317,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция сетей уличного освещения | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 640,0 | 390,0 | 149,5 | 385,3 | 451,8 | 258,6 | 462,6 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 643,8 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 88,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 640,0 | 390,0 | 149,5 | 385,3 | 351,8 | 170,4 | 382,4 | 549,8 | 563,6 | 563,6 | 563,6 | 563,6 | 563,6 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  | 640,0 | 4707,5 | 149,5 | 385,3 | 451,8 | 258,6 | 462,6 | 630,0 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 643,8 |

Таблица 18

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | СБОР И ВЫВОЗ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организованный сбор и транспортировка ТКО с территории поселения | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 167,3 | 99,0 | 54,0 | 9,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 167,3 | 99,0 | 54,0 | 9,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  | 167,3 | 99,0 | 54,0 | 9,1 | 5,1 | 5,1 | 9,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

6. Обосновывающие материалы

6.1.  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

В последние десятилетия наблюдается постоянное сокращение общей численности населения, вызванное длительным снижением рождаемости и ростом смертности.

В пределах проектного срока в Селявинском сельском поселении будет наблюдаться убыль населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общего для поселения неблагополучия в этой сфере.

В соответствии с прогнозом численность населения Селявинского сельского поселения в последующие годы не претерпит существенных изменений, прогнозируется незначительный рост его численности.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, благоприятных условий существования, а также обслуживание населения Селявинского сельского поселения коммунальными услугами нормативного качества.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Селявинского сельского поселения.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому  виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Селявинского сельского поселения и приведены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
| 3 | Продолжительность поставки услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
| 8 | Степень охвата потребителей приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг |
| 10 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования |
| 11 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения сельского поселения,% | Показатель рассчитывается для ТКО, отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования |

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации приведены в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | -повышение качества и надежности электроснабжения в поселении; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Газоснабжение | - обеспечение потребителей централизованным газоснабжением; - повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения; - обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях |
| 4 | Сбор и вывоз ТКО | - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций поселения |

6.3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

В целом состояние систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности организаций коммунального комплекса возникает ряд существенных проблем.

6.3.1. Система водоснабжения.

За период с 2010 по 2016 годы в поселении была проведена полная  реконструкция и строительство систем водоснабжения.

Все населенные пункты Селявинского сельского поселения подключены к центральному водопроводу.

Существующий водозабор  полностью обеспечивает потребности населения в воде при  централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкульбыта.

Перебоев в снабжении потребителей водой не зафиксировано.

Центральное горячее водоснабжение на территории Селявинского сельского поселения отсутствует.

Сведений о  том, что в настоящее время на территории Селявинского сельского поселения  имеются технические и технологические  проблемы в системе водоснабжения не представлено.

6.3.2. Система водоотведения.

На территории Селявинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. У частных домов и учреждений имеются  выгребные ямы, которые периодически выкачиваются  специальными машинами и вывозятся в г.Лиски.

В данной сфере можно выделить следующие проблемы:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие канализационных очистных сооружений;

- низкий уровень экологичности сбора и транспортировки сточных вод;

- попадание сточных вод  в почву и водоемы в период снеготаяния, в связи с переполнением  выгребных ям.

6.3.3. Система электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Селявинского сельского поселения  осуществляется  от электроподстанции 35/10 кВ «Залужное», расположенное в Залуженском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области. Строительство электролиний и КТП велось в 1970-х годах. Многие электролинии и КТП отработали регламентированный срок  и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Большинство  КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение  мощности трансформаторов, так и сечения проводов. Также необходима модернизация системы уличного освещения с применением энергосберегающих установок.

6.3.4. Система газоснабжения.

В настоящее время все населенные пункты Селявинского сельского поселения полностью газифицированы.

Газоснабжение осуществляется от  существующей ГРС с. Копанище Лискинского муниципального района Воронежской области.

Сведений о том, что в настоящее время  на территории Селявинского сельского поселения имеются технические и технологические проблемы  в системе газоснабжения не представлено.

В 2021 году в России стартовала программа социальной газификации. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан.

На территории поселения по государственной программе бесплатной догазификации домов граждан Российской Федерации на территории поселения были газифицированы 5 домовладений.

6.3.5. Система теплоснабжения.

В населенных пунктах Селявинского сельского поселения  основными источниками выработки тепловой энергии являются индивидуальные газовые отопительные приборы и печи на твердом топливе.

Теплоснабжение объектов социальной сферы осуществляется от автономных котельных, подключенных к газопроводу высокого давления.

Сведений о том, что в настоящее время  на территории Селявинского сельского поселения имеются технические и технологические проблемы  в системе теплоснабжения не представлено.

6.3.6. Сбор и захоронение ТКО.

На территории Селявинского сельского поселения организован централизованный сбор отходов производства и потребления в с. Селявное и х. Дивногорье.

В х. Вязники население утилизирует ТКО самостоятельно, что приводит к образованию несанкционированных свалок на территории поселения.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами муниципальной  политики в сфере энергосбережения являются: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Селявинского сельского поселения, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Главная цель - это обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления во всех секторах экономики поселения, в том числе за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики поселения, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения.

В числе приоритетов определены следующие направления:

- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения на территории Селявинского сельского поселения;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Селявинского сельского поселения  на окружающую среду.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями реализации настоящей подпрограммы являются:

- снижение удельных показателей потребления электрической  энергии, сокращение потерь энергоресурсов;

- снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Селявинского сельского поселения;

- повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

Одновременно выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности предусматривает выполнение мероприятий по оснащению потребителей приборами учета использования энергетических ресурсов. В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Аварийность на сетях коммунальной инфраструктуры, (ед/км) |  |  |  |
| Централизованное электроснабжение |  | 0 |  |
| Централизованное газоснабжение |  | 0 |  |
| Централизованное теплоснабжение |  | 0 |  |
| Централизованное водоснабжение |  | 0 |  |
| Централизованное водоотведение |  | - |  |
| - Продолжительность поставки услуг (час/день) |  |  |  |
| Централизованное электроснабжение |  |  | 24/1 |
| Централизованное газоснабжение |  |  | 24/1 |
| Централизованное теплоснабжение |  |  | - |
| Централизованное водоснабжение |  |  | 24/1 |
| Централизованное водоотведение |  |  | - |
| Централизованный сбор и вывоз ТКО |  |  | 1 раз в недею |
| - Степень охвата потребителей приборами учета,% |  |  |  |
| Электроснабжение | 100 |  |  |
| Газоснабжение | 90 |  |  |
| Теплоснабжение | 100 |  |  |
| Водоснабжение | 100 |  |  |
| Водоотведение | - |  |  |
| - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге (%) |  |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 |  |  |
| Централизованное газоснабжение | 71 |  |  |
| Централизованное теплоснабжение | - |  |  |
| Централизованное водоснабжение | 100 |  |  |
| Централизованное водоотведение | - |  |  |
| Централизованный сбор и вывоз ТКО |  |  |  |

6.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

В области электроснабжения.

На территории Селявинского сельского поселения к реализации планируются:

- реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Залужное на основании инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»;

- модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения.

Реализация представленных мероприятий позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- обеспечить реализацию программ по энергосбережению.

В области теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения Селявинского сельского поселения предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения на территории поселения к реализации планируются следующие мероприятия:

- замена газового котла в котельной администрации;

- замена газового котла в котельной Селявинского сельского Дома культуры;

- газификация здания Дивногорского сельского клуба.

В области водоснабжения.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- реконструкция насосных станций с заменой оборудования.

Реализация представленных мероприятий позволит обеспечить население и организации Селявинского сельского поселения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизнедеятельности потребителей и сохранения здоровья.

В области сбора и захоронения ТКО:

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, необходимо осуществить комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон:

- организованный сбор и транспортировка ТКО  с территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок.

6.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.

Реализуемые инвестиционные проекты должны быть ориентированы  на минимальное вмешательство в сложившийся природно-территориальный комплекс и социально-экологические условия проживания населения.

Это достигается минимизацией площади изъятия земель, проведением мероприятий по защите земель от эрозии и подтопления, организацией водоотвода.

Для уменьшения негативного влияния на земельные ресурсы в период  реализации инвестиционных проектов рекомендуется  предусмотреть следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства;

- слив горюче-смазочных материалов производить только в специально отведенных для этих целей местах;

- мойку машин и механизмов производить в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

- сбор строительных и бытовых отходов производить  на специально оборудованной и огражденной по периметру площадке с водонепроницаемым покрытием.

6.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

6.9. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

Величина предельного индекса для Селявинского сельского поселения установлена Указом Губернатора Воронежской области от 18 ноября 2022 г. N 188-у «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Воронежской области на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года и на 2023 год».

Величина предельного индекса определена для жилого помещения общей площадью 79,3 кв. м, при 2 проживающих, при наличии централизованного водоснабжения, местной канализации, электроснабжения, газоснабжения сетевым газом (по приборам учета), услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Прогнозный тариф на холодную воду составляет 37,55 руб. за 1 куб. м с ростом в 109%, объем водоснабжения - 6 куб. м. Прогнозный тариф на электроснабжение составляет 3,4 руб. за 1 кВт·ч с ростом в 109%, объем электроснабжения - 345 кВт·ч. Прогнозный тариф на сетевой газ составляет 6,95 руб. за 1 куб. м с ростом в 108,5%, объем газоснабжения сетевым газом - 147 куб. м. Прогнозный тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами составляет 611,95 руб. за 1 куб. м с ростом в 109%, объем услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - 0,29 куб. м. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0 тыс. чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования составляет 0%, в общей численности населения на территории Воронежской области - 0%. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Воронежской области, составляет 1,026 тыс. чел.

Действующие и прогнозируемые тарифы для населения на коммунальные услуги в Селявинском сельском поселении представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2017 | 2020 | 2023 | 2025 | 2029 |
| Водоснабжение, руб/куб м | 23,64 | 24,58 | 35,57 | 39,61 | 61,1 |
| Водоотведение, руб./куб.м | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение, руб/Гкал | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение, руб/кВт | 2,47 | 2,62 | 3,4 | 3,77 | 4,58 |
| Газоснабжение централизованное, руб/куб.м | 5,4947 | 6,09 | 6,95 | 7,76 | 10,1 |
| Сбор и захоронение ТКО, руб./чел. | 52,59 | 54,68 | 74,94 | 83,63 | 101,66 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее  водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при  наличии печного отопления), сбор ТКО .

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату  и коммунальных услуг.

Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В таблице 23 представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам коммунальных услуг в Селявинском сельском поселении.

Таблица 23

| Вид коммунальной услуги | Средний платеж населения в 2022 году, рублей в месяц на 1 человека |  |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение, руб./кВт*час | 238,45 |  |
| Водоснабжение, руб./ м3 | 180,0 |  |
| Горячее водоснабжение, руб./ м3 | - |  |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (население) | - |  |
| Природный газ, руб./м3 | 864,0 |  |
| Сбор и захоронение ТКО, руб./чел. | 80,35 |  |
| Всего: | 1362,80 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, твердые бытовые отходы.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Селявинского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические указания):

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-доля населения с доходами ниже прожиточного  минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

6.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в Селявинском сельском поселении  составляет 855,52  рублей, выплата ЕДК может составлять от 405,76 до 855,52 рублей.

Согласно среднестатистическим данным в Селявинском сельском поселении количество людей, получающих субсидии из бюджета равно 3,5%, что составляет 40 человек.  Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 16230,4 до 34220,8 рублей.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 30  июня  2023  г.    							     		                 № 124

с. Селявное

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 28.11.2016  № 65 «О введении в действие земельного налога, установлении ставок и сроков его уплаты»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 28.11.2016 № 65 «О введении в действие земельного налога, установлении ставок и сроков его уплаты» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Подпункты 5.1 – 5.2 пункта 5  Решения признать утратившими силу.

2. Отменить решение Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 30.05.2023 № 12 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 28.11.2016 № 65 «О введении в действие земельного налога, установлении ставок и сроков его уплаты» как несоответствующее Налоговому кодексу Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Селявинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2023 г.

Председатель Совета народных депутатов

Селявинского сельского поселения							Т.В. Болдина

Глава Селявинского сельского поселения						А.Н. Семченко

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 30 июня  2023 г.								    №  125

с. Селявное

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 21.09.2021 № 51 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», на основании протеста Лискинской межрайонной прокуратуры от 30.05.2023 № 2-1-2023, Совет народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение  о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденное решением Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 21.09.2021  № 51 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 Положения дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«До 1 января 2030 г. право направления обращений контролируемых лиц по вопросу осуществления консультирования в отношении такого контролируемого лица обеспечивается с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Такое обращение подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение обращения органом в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации.

Обращение подписывается усиленной квалифицированной  электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, или простой электронной подписью физического лица, в том числе действующего от имени юридического лица (руководителя либо лица, которому делегированы соответствующие полномочия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») или являющегося индивидуальным предпринимателем.».

1.2. Абзац второй пункта 3.3 Положения изложить в следующей редакции:

«В 2022 – 2023 годах внеплановые контрольные мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по основаниям и на условиях, установленных пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». (далее – постановление Правительства РФ от 10.03.2022                № 336).».

1.3. Пункт 3.3 Положения дополнить подпунктами 3.3.1 – 3.3.3 следующего содержания:

«3.3.1. Контрольные мероприятия, проверки, проведение которых не допускается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 и не завершенные на день  вступления в силу  постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, подлежат завершению в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 путем составления акта контрольного мероприятия, проверки с внесением администрацией в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, Единый реестр  проверок соответствующих сведений.

3.3.2. Выдача предписаний по итогам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом не допускается.

3.3.3. Срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» до дня вступления в силу  постановления и действующих на день вступления в силу настоящего постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в администрацию не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.».

1.4. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Контролируемые лица вправе обжаловать принятые в отношении их решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, в судебном порядке.

4.3. При осуществлении муниципального контроля досудебный порядок подачи жалобы, предусмотренный главой 9 Федерального закона   от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», не применяется.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Селявинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области Семченко А.Н.

Председатель Совета народных депутатов

Селявинского сельского поселения							Т.В. Болдина

Глава Селявинского сельского поселения						А.Н. Семченко

Учредители и издатели: Совет народных депутатов и администрация  Селявинского сельского поселения

Лискинского муниципального  района Воронежской области

397965, Воронежская область, Лискинский район, с. Селявное (Селявинское сп),

ул. 9 Мая, 3. Тел: 473- 915-91-48.

Объем 37   усл.печ.л.;  Тираж 9;  бесплатно

Тиражировано на компьютерной периферии KYOCERA ECOSYS M2235dn